Posudek oponenta diplomové práce Bc. Michala Křížka „Charakterizace práškových nanomateriálů metodou sorpce plynu“

Předložená diplomová práce se věnuje stanovení specifické plochy povrchu a distribuce velikosti pórů práškových nanomateriálů připravovaných tepelně indikovanými reakcemi v pevné fázi v laboratoři CVN UP Olomouc. V teoretické části práce, jejíž rozsah je přiměřený, je velmi pěkně a názorně představen princip měřicí techniky, text je zde doplněn pěknými ilustracemi. Experimentální část práce se věnuje velikostní a morfologické charakterizaci vybraných, vesměs železo obsahujících nanomateriálů včetně jejich směsí metodami BET, TEM a SEM. Za obecný a nejvážnější nedostatek experimentální části však považuji, že nepodává dostatečné informace o podmínkách přípravy daných vzorků a o jejich charakterizaci z hlediska chemického složení a krystalové struktury. Domnívám se, že například vzorek označovaný jako W-250 není Berlínská modř, ale amorfní oxid železitý připravený tepelným rozkladem Berlínské modři. Podobně vzorek označený jako G-139-8 nepředstavuje šťavelan železnatý, ale nanokrystalický oxid železitý připravený tepelným rozkladem šťavelanu železnatého. Zejména v případě vzorku OC 63, kdy byly pozorovány dvě velikostní frakce částic, je znalost fázového složení zásadní. V tomto případě může jít o polymorfní směs -Fe2O3 a -Fe2O3, přitom každá strukturní modifikace může vykazovat jinou střední velikost částic (viz například práce Zboril, R.; Mashlan, M.; Barcova, K.; Vujtek, M. Hyperfine Interact. 2002, 139, 597). Podobně se může čtenář jen dohadovat, jaké je fázové složení vzorku BMK 21, který vznikl tepelným rozkladem Berlínské modři. V případě vzorku QPL bylo vhodné zmínit, zda došlo k úplné oxidaci vzorku nulmocného železa a co je produktem této oxidace. Tyto informace bylo pak dobré dát do souvislosti s tím, že po oxidaci klesla specifická plocha materiálu. K chybnému přiřazení vzorku anebo k chybnému citování literatury došlo v případě vzorku P36, neboť publikace [5] se věnuje rozkladu Berlínské modři a nikoliv šťavelanu železitého. Prosím o objasnění uvedených nesrovnalostí a podrobnější specifikaci vzorků při obhajobě práce.

Z formálního hlediska diplomová práce obsahuje všechny předepsané náležitosti, jen bych ještě uvítal seznam použitých zkratek. V textu se prakticky neobjevují vážné odborné chyby, mám však následující formální připomínky. V mnoha případech chybí čárka pro oddělení vedlejší věty a v několika případech se objevují neobratná či nepřesná vyjádření nebo dokonce chybí sloveso ve větě. Např. na str.15 „…charakterizovány na 4 způsoby…“, na str. 13 „..strmý bod B…“. V grafech na obr. 3, 46, 47 chybí popis svislé osy. V seznamu literatury by měly být citace časopiseckých prací formátovány jednotně.

Přes uvedené nedostatky doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě, předběžně ji hodnotím známkou „velmi dobře“ a prosím o zodpovězení následujících odborných dotazů v rámci obhajoby:

- Jaký je fyzikální význam skutečnosti, že posun počátku a linearizované BET izotermy musí být kladný?

- Jak je možné vysvětlit, že mikroporézní materiál nevykazuje hysterezi izotermy?

- Jaká je přesnost ve stanovení specifické plochy povrchu materiálu? Závisí nějak na experimentálních podmínkách měření?

- Na čem závisí volba navážky vzorku pro měření a proč?

- Lze navrhnout matematický vztah pro výslednou specifickou plochu povrchu směsi, jestliže jsou známy dílčí specifické plochy a hustoty materiálů?

V Olomouci, 31.5.2011					Doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.